宜宾市翠屏区妇幼保健院

移动护理手持终端PDA项目详细技术资料

一、询价清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算单价 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动手持终端PDA | 9台 | 6000 | 54000 |

二、设备要求

（1）适配移动护理系统使用。

（2）移动手持终端PDA技术参数要求如下：

| 序号 | 品名 | 配置及指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统 | Android 11.0或以上 |
| 2 | 处理器 | 八核处理器，频率≥2.0GHZ |
| 3 | 内存 | ≥4GB RAM |
| 4 | 储存内存 | ≥64GB ROM，支持用户存储扩展 |
| 5 | SIM | 三选二SIM卡槽，支持双卡双待 *三选二卡槽：可同时放两张卡，nano SIM卡+nano SIM卡/nano SIM卡+TF卡 |
| 6 | 屏幕尺寸 | 屏幕≧6.2英寸 |
| 7 | 触控屏 | 工业级电容屏，支持湿手操作/多点触控/手套模式 |
| 8 | 摄像头 | 后置1600万像素+30万副摄，支持自动对焦/PDAF，前置500 万像素 |
| 9 | 闪光灯 | 800mA闪光灯 |
| 10 | 键盘 | 共5键，侧面扫描键*2，侧面电源键*1，侧面音量±键*2 |
| 11 | 电池 | 锂电池3.85V供电，≧44500mAh，可拆卸，支持NFC *执行标准：GB31241-2014 |
| 12 | 音频 | 内置双麦克风 |
| 13 | 充电方式 | Type-C充电及pin口充电，支持18W充 |
| 14 | 提示 | 大功率喇叭/振动提示/LED提示/音频提示 |
| 15 | 指纹识别 | 支持背部指纹识别 |
| 16 | 震动马达 | 内置震动马达 |
| 17 | 传感器 | 重力传感器（G-sensor）/接近传感器/光线传感器/地磁传感器/陀螺仪 |
| 18 | 对讲功能 | 支持一键PTT呼叫 |
| 19 | 重量 | ≦245g（含电池） |
| 20 | 无线广域网络 (网络频率) | 2G：B2/B3/B5/B8 3G：WCDMA：B1/B5/B8 ，CDMA BC0，TD-SCDMA：B34/B39 4G：FDD-LTE：B1/B3/B5/B7/B8/B20，TDD-LTE：B34/B38/B39/B40/B41 5G：N1/N3/N38/N41/N77/N78/N79（仅5G版本支持） |
| 21 | WLAN功能 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/r(2.4G+5G双频Wi-Fi)，支持快速漫游，支持5G PA放大器 |
| 22 | 无线广域网络 （数据业务） | 支持5G 全网通，支持双卡双待 |
| 23 | 蓝牙 | 5G：Bluetooth 5.1 BLE |
| 24 | 抗摔高度 | ≧1.5米（裸机) |
| 25 | 工业防护等级 | ≧IP67 |
| 26 | 安全管理桌面 | 系统自带安全管理桌面，限制使用指定APP |
| 27 | 网络安全管理 | 不借助任何第三方软件实现添加网络白（黑）名单功能，屏蔽非法网络，确保设备院内医疗使用 |
| 28 | 系统安全设计 | 具有密码验证机制，在安装新的APP需要输入密码方可确认、可设置APP使用权限，禁止使用非法APP应用 |
| 29 | 系统兼容性 | ▲能无缝对接医院移动护理系统，产生费用由中标方承担。(需提供承诺函) |
| 30 | 标准配件 | USB数据线*1，电源适配器*1（快充），背带*1，电池*1 |
| 31 | 质保期 | 五年质保 |